## Fresnel
Polarização vertical
[14 empty] | lt | intensidade transmitida |  |  | li - mede-se com a referencia, dai medir it e ir com base na mesma referencia.
[14 empty] | lr | intensidade reflectida |  |  | li - ta no fim. O valor é fixo para as diferentes sequencias, mas diferente para diferentes polarizações
[14 empty] | li | intensidade transmitida
|  |  | referencia | primeira e segunda medida |  |  | it - media consoante a referencia, vai cortar na divisão. | [18 empty] | 0.29582
|  | Face Plana | [6 empty] | Erros |  | transmitancia | reflectancia | Alterado | [7 empty] | Conservação da energia
| angulo - valor da diferença entre a normal e angulo de incidencia | ângulo | Transmitido |  | Reflectido |  | It | Ir | Transmitan | reflectanc | It/Ii | Ir/Ii | Angulo t | Angulo I | It/Ii teori | Ir/Ii teori | T12 (0) | T21(0) | T12(θ) | R12θ) | Erro 1 | Erro 2 | Et +Er | Ei | (Et+Er)/Ei | Erro | Soma
ar |  | 0 | 0.0277 | 0.172 | 0 | 0 | 6.1733 | #DIV/0! | 0.027457 | #DIV/0! | 0.85544 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.92822 | 0.036558 | 0.96344 | 0.96344 | 0.96344 | 0.036558 | 0.14753 | #DIV/0! |  | 7.2165 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
n1 | 1.0003 |  |  | 0.17 |  | 0 | [23 empty] | ângulo | Transmitido |  | Reflectido
n2 | 1.4732 | 5 | 0.0276 | 0.173 | 0 | 0 | 6.2862 | #DIV/0! | 0.027943 | #DIV/0! | 0.87109 | #DIV/0! | 0.059211 | 0.087266 | 0.92785 | 0.036938 | 0.96344 | 0.96344 | 0.96306 | 0.036938 | 0.15011 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 5 | 0.0268 | 0.186
polimero |  |  |  | 0.174 |  | 0 | [25 empty] | 0.188
|  | 10 | 0.0276 | 0.174 | 0 | 0 | 6.3406 | #DIV/0! | 0.028141 | #DIV/0! | 0.87862 | #DIV/0! | 0.11818 | 0.17453 | 0.92673 | 0.038103 | 0.96344 | 0.96344 | 0.9619 | 0.038103 | 0.1511 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 10 | 0.031 | 0.234
|  |  |  | 0.176 |  | 0 | [25 empty] | 0.206
Erros medição |  | 15 | 0.0288 | 0.17 | 0 | 0 | 5.8507 | #DIV/0! | 0.025534 | #DIV/0! | 0.81074 | #DIV/0! | 0.17665 | 0.2618 | 0.92478 | 0.040132 | 0.96344 | 0.96344 | 0.95987 | 0.040132 | 0.1363 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 15 | 0.027 | 0.186
erro T e R | 0.001 |  |  | 0.167 |  | 0 | [25 empty] | 0.188
Erro Ref | 0.0005 | 25 | 0.0302 | 0.173 | 0.0288 | 0.00916 | 5.6954 | 0.31736 | 0.024125 | 0.0059355 | 0.78921 | 0.043977 | 0.29104 | 0.43633 | 0.91776 | 0.047414 | 0.96344 | 0.96344 | 0.95259 | 0.047414 | 0.12741 | 0.040232 | 6.2288 |  | 0.86314 | 0.058611 | 0.92175 |  |  | 20 | 0.034 | 0.218 | 0.0284 | 0.0085
Erro I | 0.005 |  |  | 0.171 |  | 0.00912 | [25 empty] | 0.204 |  | 0.0084
Erro Ref I | 0.0005 | 30 | 0.0294 | 0.172 | 0.0294 | 0.01004 | 5.8333 | 0.34133 | 0.025087 | 0.0059055 | 0.80833 | 0.047298 | 0.34637 | 0.5236 | 0.91218 | 0.053206 | 0.96344 | 0.96344 | 0.94679 | 0.053206 | 0.13322 | 0.039818 | 6.396 |  | 0.8863 | 0.060309 | 0.94661 |  |  | 25 | 0.029 | 0.179 | 0.0295 | 0.0094
| 0.29506 |  |  | 0.171 |  | 0.01003 | [25 empty] | 0.181 |  | 0.0093
| #DIV/0! | 35 | 0.0324 | 0.178 | 0.0291 | 0.01223 | 5.463 | 0.41959 | 0.022165 | 0.0062376 | 0.75701 | 0.058143 | 0.40003 | 0.61087 | 0.90467 | 0.061005 | 0.96344 | 0.96344 | 0.939 | 0.061005 | 0.11517 | 0.041574 | 6.0898 |  | 0.84388 | 0.056312 | 0.90019 |  |  | 30 | 0.0373 | 0.232 | 0.03 | 0.0112
| 0.59163 |  |  | 0.176 |  | 0.01219 | [25 empty] | 0.216 |  | 0.0107
|  | 40 | 0.0295 | 0.165 | 0.0293 | 0.0142 | 5.5763 | 0.48464 | 0.024129 | 0.006426 | 0.77271 | 0.067157 | 0.45164 | 0.69813 | 0.89458 | 0.071479 | 0.96344 | 0.96344 | 0.92852 | 0.071479 | 0.12841 | 0.0424 | 6.2725 |  | 0.86919 | 0.059299 | 0.92849 |  |  | 35 | 0.0291 | 0.172 | 0.029 | 0.0123 | Experime
|  |  |  | 0.164 |  | 0.0142 | [25 empty] | 0.173 |  | 0.0123
|  | 45 | 0.0347 | 0.198 | 0.0296 | 0.0177 | 5.6916 | 0.59324 | 0.021824 | 0.006744 | 0.7887 | 0.082207 | 0.50078 | 0.7854 | 0.88098 | 0.085592 | 0.96344 | 0.96344 | 0.91441 | 0.085592 | 0.11083 | 0.043805 | 6.5009 |  | 0.90083 | 0.058355 | 0.95919 |  |  | 40 | 0.037 | 0.227 | 0.03 | 0.016 | Teorico
|  |  |  | 0.197 |  | 0.01742 | [25 empty] | 0.218 |  | 0.015
|  | 50 | 0.0292 | 0.153 | 0.0381 | 0.02708 | 5.2226 | 0.7378 | 0.023071 | 0.0058169 | 0.7237 | 0.10224 | 0.547 | 0.87266 | 0.86254 | 0.10474 | 0.96344 | 0.96344 | 0.89526 | 0.10474 | 0.12367 | 0.035929 | 6.1586 |  | 0.8534 | 0.057099 | 0.9105 |  |  | 45 | 0.029 | 0.169 | 0.028 | 0.0176
|  |  |  | 0.152 |  | 0.02914 | [25 empty] | 0.169 |  | 0.0175
|  | 55 | 0.0344 | 0.183 | 0.0293 | 0.02708 | 5.2326 | 0.92355 | 0.020512 | 0.0079625 | 0.72508 | 0.12798 | 0.58979 | 0.95993 | 0.83731 | 0.13092 | 0.96344 | 0.96344 | 0.86908 | 0.13092 | 0.10512 | 0.04989 | 6.3547 |  | 0.88057 | 0.057577 | 0.93815 |  |  | 50 | 0.036 | 0.209 | 0.0337 | 0.0253
|  |  |  | 0.177 |  | 0.02704 | [25 empty] | 0.204 |  | 0.0248
|  | 60 | 0.0296 | 0.146 | 0.0295 | 0.03578 | 4.9324 | 1.2108 | 0.02183 | 0.0089168 | 0.68349 | 0.16779 | 0.6286 | 1.0472 | 0.80249 | 0.16706 | 0.96344 | 0.96344 | 0.83294 | 0.16706 | 0.1171 | 0.054421 | 6.3304 |  | 0.87722 | 0.059727 | 0.93695 |  |  | 55 | 0.0287 | 0.153 | 0.0285 | 0.0273
|  |  |  | 0.146 |  | 0.03566 | [25 empty] | 0.152 |  | 0.0276
|  | 65 | 0.0289 | 0.13 | 0.0379 | 0.0623 | 4.481 | 1.6398 | 0.020628 | 0.008517 | 0.62093 | 0.22724 | 0.66285 | 1.1345 | 0.75401 | 0.21738 | 0.96344 | 0.96344 | 0.78262 | 0.21738 | 0.11213 | 0.048019 | 6.2908 |  | 0.87173 | 0.057925 | 0.92966 |  |  | 60 | 0.029 | 0.149 | 0.0292 | 0.0362
|  |  |  | 0.129 |  | 0.062 | [25 empty] | 0.151 |  | 0.0363
|  | 70 | 0.0348 | 0.124 | 0.0309 | 0.0657 | 3.5489 | 2.1181 | 0.015079 | 0.01164 | 0.49177 | 0.29351 | 0.69194 | 1.2217 | 0.68604 | 0.28793 | 0.96344 | 0.96344 | 0.71207 | 0.28793 | 0.079725 | 0.066636 | 5.8016 |  | 0.80394 | 0.053236 | 0.85718 |  |  | 65 | 0.038 | 0.175 | 0.037 | 0.058
|  |  |  | 0.123 |  | 0.0652 | [25 empty] | 0.172 |  | 0.055
| * | 75 | 0.0296 | 0.0756 | 0.0298 | 0.0834 | 2.5659 | 2.807 | 0.013602 | 0.014365 | 0.35556 | 0.38898 | 0.7153 | 1.309 | 0.5903 | 0.3873 | 0.96344 | 0.96344 | 0.6127 | 0.3873 | 0.077126 | 0.080655 | 5.4703 |  | 0.75803 | 0.052937 | 0.81096 |  |  | 70 | 0.0308 | 0.112 | 0.0301 | 0.0598
|  |  |  | 0.0763 |  | 0.0839 | [25 empty] | 0.1103 |  | 0.0601
| * | 80 | 0.038 | 0.0557 | 0.0369 | 0.142 | 1.4697 | 3.8347 | 0.0079961 | 0.015312 | 0.20366 | 0.53138 | 0.73241 | 1.3963 | 0.45525 | 0.52747 | 0.96344 | 0.96344 | 0.47253 | 0.52747 | 0.045654 | 0.079061 | 5.3602 |  | 0.74277 | 0.047729 | 0.7905 |  |  | 75 | 0.0305 | 0.0725 | 0.0302 | 0.0805
|  |  |  | 0.056 |  | 0.141 | [25 empty] | 0.0726 |  | 0.0797
| * | 85 | 0.0293 | 0.0116 | 0.0294 | 0.147 | 0.40102 | 5 | 0.0061333 | 0.022177 | 0.05557 | 0.69286 | 0.74286 | 1.4835 | 0.26529 | 0.72465 | 0.96344 | 0.96344 | 0.27535 | 0.72465 | 0.040973 | 0.11905 | 5.4162 |  | 0.75054 | 0.05294 | 0.80348 |  |  | 80 | 0.0295 | 0.0391 | 0.0293 | 0.1443
|  |  |  | 0.0119 |  | 0.147 | [25 empty] | 0.039 |  | 0.1451
|  | 20 | 0.0304 | 0.177 | 0.0362 | 0.01093 | 5.8224 | 0.30083 | 0.024443 | 0.0047455 | 0.80681 | 0.041686 | 0.23436 | 0.34907 | 0.92186 | 0.043163 | 0.96344 | 0.96344 | 0.95684 | 0.043163 | 0.12866 | 0.031779 | 6.3441 |  | 0.87911 | 0.058268 | 0.93738 |  |  | 85 | 0.0373 | 0.0131 | 0.033 | 0.159
|  |  |  | 0.177 |  | 0.01085 | [25 empty] | 0.0138 |  | 0.152
[22 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
polimero |  | Face Redonda | [6 empty] | Erros |  |  |  | Alterado | [8 empty] | Conservação da energia | [5 empty] | Compararação Ir/Ii etc. | [6 empty] | 0.038 | 0.246
n1 | 1.4732 | ângulo | Transmitido |  | Reflectido |  | It | Ir | Transmitan | reflectanc | It/Ii | Ir/Ii | Angulo t | Angulo I | It/Ii teori | Ir/Ii teori | T12 (0) | T21(0) | T12(θ) | R12(θ) | Erro 1 | Erro 2 | Et +Er | Ei | (Et+Er)/Ei | Erro |  | Ir/Ii -IR/II | It/Ii -IT/II | Médias interessantes | [5 empty] | 0.243
n2 | 1.0003 | 0 | 0.0339 | 0.196 | 0 | 0 | 5.7522 | #DIV/0! | 0.022379 | #DIV/0! | 0.81501 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.92822 | 0.033934 | 0.96344 | 0.96344 | 0.96344 | 0.036558 | 0.11434 | #DIV/0! |  | 7.0578 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.11321 | [5 empty] | 0.0372 | 0.235
ar |  |  |  | 0.194 |  | 0 | [29 empty] | 0.229
|  | 5 | 0.0337 | 0.191 | 0 | 0 | 5.6528 | #DIV/0! | 0.022156 | #DIV/0! | 0.80093 | #DIV/0! | 0.12872 | 0.087266 | 0.92742 | 0.034706 | 0.96344 | 0.96344 | 0.96261 | 0.03739 | 0.11354 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.12649 | [5 empty] | 0.035 | 0.214
|  |  |  | 0.19 |  | 0 | [29 empty] | 0.209
|  | 10 | 0.0319 | 0.204 | 0 | 0 | 6.395 | #DIV/0! | 0.025499 | #DIV/0! | 0.90608 | #DIV/0! | 0.25862 | 0.17453 | 0.92486 | 0.037167 | 0.96344 | 0.96344 | 0.95996 | 0.040041 | 0.13158 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.01878 | [5 empty] | 0.033 | 0.205 | 0.0317 | 0.0091
|  |  |  | 0.204 |  | 0 | [29 empty] | 0.195 |  | 0.009
|  | 15 | 0.0304 | 0.185 | 0 | 0 | 6.0691 | #DIV/0! | 0.025285 | #DIV/0! | 0.85991 | #DIV/0! | 0.39108 | 0.2618 | 0.92005 | 0.041807 | 0.96344 | 0.96344 | 0.95496 | 0.04504 | 0.13272 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.06014 | Média de diferenças até 40º |  |  |  |  | 0.0309 | 0.18 | 0.0302 | 0.0102
|  |  |  | 0.184 |  | 0 | [29 empty] | 0.179 |  | 0.0101
|  | 25 | 0.0292 | 0.158 | 0.0291 | 0.01073 | 5.411 | 0.36838 | 0.023732 | 0.0060575 | 0.76666 | 0.052195 | 0.67185 | 0.43633 | 0.89794 | 0.063112 | 0.96344 | 0.96344 | 0.93201 | 0.067992 | 0.1269 | 0.040694 | 6.0132 |  | 0.83325 | 0.091536 | 0.92479 | 0.010916 | 0.13127 | [5 empty] | 0.0308 | 0.171 | 0.031 | 0.016
|  |  |  | 0.158 |  | 0.01071 | [29 empty] | 0.172 |  | 0.016
|  | 30 | 0.0292 | 0.1545 | 0.0289 | 0.0152 | 5.2928 | 0.52491 | 0.023317 | 0.0066496 | 0.74992 | 0.074373 | 0.82774 | 0.5236 | 0.87274 | 0.087387 | 0.96344 | 0.96344 | 0.90586 | 0.094144 | 0.12488 | 0.043684 | 6.0591 |  | 0.83962 | 0.092193 | 0.93182 | 0.013013 | 0.12282 | [5 empty] | 0.0305 | 0.154 | 0.0305 | 0.0253
|  |  |  | 0.1546 |  | 0.01514 | [29 empty] | 0.155 |  | 0.0254
|  | 35 | 0.0291 | 0.1397 | 0.0288 | 0.02536 | 4.8041 | 0.88056 | 0.021658 | 0.0079303 | 0.68068 | 0.12476 | 1.0061 | 0.61087 | 0.82029 | 0.13791 | 0.96344 | 0.96344 | 0.85142 | 0.14858 | 0.11691 | 0.05001 | 5.9351 |  | 0.82243 | 0.090556 | 0.91299 | 0.013151 | 0.13961 | 0.010295 |  |  |  |  | 0.03088 | 0.1408 | 0.037 | 0.0651
|  |  |  | 0.1399 |  | 0.02536 | [29 empty] | 0.1385 |  | 0.065
|  | 40 | 0.0291 | 0.085 | 0.0292 | 0.0583 | 2.9278 | 1.9949 | 0.015059 | 0.011745 | 0.41484 | 0.28265 | 1.2428 | 0.69813 | 0.66581 | 0.28675 | 0.96344 | 0.96344 | 0.69108 | 0.30892 | 0.084671 | 0.068405 | 5.1881 |  | 0.71892 | 0.080151 | 0.79907 | 0.0041009 | 0.25098 | Média de diferenças a partir 40º | [6 empty] | 0.031 | 0.169
|  |  |  | 0.0854 |  | 0.0582 | [31 empty] | 0.17
| 0.70711 | 45 | 0 | 0 | 0.0293 | 0.1639 | #DIV/0! | 5.599 | #DIV/0! | 0.02433 | #DIV/0! | 0.7933 | 1.5708 | 0.7854 | 2.2668e-16 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 2.3528e-16 | 1 | #DIV/0! | 0.12968 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.13492 | [8 empty] | 0.0329 | 0.164
|  |  |  | 0 |  | 0.1642 | [31 empty] | 0.166
|  | 50 | 0 | 0 | 0.0296 | 0.16312 | #DIV/0! | 5.5106 | #DIV/0! | 0.023841 | #DIV/0! | 0.78078 | 1.5708 | 0.87266 | 2.4936e-16 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 2.5883e-16 | 1 | #DIV/0! | 0.12687 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.14744 | [8 empty] | 0.0341 | 0.167
|  |  |  | 0 |  | 0.16311 | [31 empty] | 0.164
|  | 55 | 0 | 0 | 0.0297 | 0.1739 | #DIV/0! | 5.8519 | #DIV/0! | 0.024965 | #DIV/0! | 0.82913 | 1.5708 | 0.95993 | 2.7945e-16 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 2.9006e-16 | 1 | #DIV/0! | 0.13219 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.099091 |  | 0.12502 | [6 empty] | 0.0333 | 0.161
|  |  |  | 0 |  | 0.1737 | [31 empty] | 0.16
|  | 60 | 0 | 0 | 0.0295 | 0.171 | #DIV/0! | 5.7966 | #DIV/0! | 0.024897 | #DIV/0! | 0.8213 | 1.5708 | 1.0472 | 3.2058e-16 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 3.3274e-16 | 1 | #DIV/0! | 0.13215 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.10692 | [8 empty] | 0.0346 | 0.15
|  |  |  | 0 |  | 0.171 | [31 empty] | 0.148
|  | 65 | 0 | 0 | 0.0296 | 0.17 | #DIV/0! | 5.7601 | #DIV/0! | 0.024708 | #DIV/0! | 0.81613 | 1.5708 | 1.1345 | 3.7927e-16 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 3.9366e-16 | 1 | #DIV/0! | 0.13108 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.11209 | [8 empty] | 0.0338 | 0.149
|  |  |  | 0 |  | 0.171 | [31 empty] | 0.148
|  | 70 | 0 | 0 | 0.0297 | 0.1745 | #DIV/0! | 5.8737 | #DIV/0! | 0.025041 | #DIV/0! | 0.83223 | 1.5708 | 1.2217 | 4.6865e-16 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 4.8643e-16 | 1 | #DIV/0! | 0.13255 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.09599 | [8 empty] | 0.0357 | 0.212
|  |  |  | 0 |  | 0.1744 | [31 empty] | 0.213
|  | 75 | 0 | 0 | 0.0297 | 0.1634 | #DIV/0! | 5.5118 | #DIV/0! | 0.023786 | #DIV/0! | 0.78095 | 1.5708 | 1.309 | 6.193e-16 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 6.428e-16 | 1 | #DIV/0! | 0.12646 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.14727 | [8 empty] | 0.043 | 0.215
|  |  |  | 0 |  | 0.164 | [31 empty] | 0.216
|  | 80 | 0 | 0 | 0.0297 | 0.1682 | #DIV/0! | 5.6431 | #DIV/0! | 0.024241 | #DIV/0! | 0.79955 | 1.5708 | 1.3963 | 9.2306e-16 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 9.5808e-16 | 1 | #DIV/0! | 0.12867 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.12867 | [8 empty] | 0.043 | 0.201
|  |  |  | 0 |  | 0.167 | [31 empty] | 0.199
|  | 85 | 0 | 0 | 0.0298 | 0.16 | #DIV/0! | 5.4027 | #DIV/0! | 0.023349 | #DIV/0! | 0.76549 | 1.5708 | 1.4835 | 1.8391e-15 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 1.9089e-15 | 1 | #DIV/0! | 0.12421 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.16273
|  |  |  | 0 |  | 0.162
|  | 20 | 0.0296 | 0.167 | 0.0294 | 0.00836 | 5.6757 | 0.28367 | 0.024415 | 0.0057041 | 0.80417 | 0.040193 | 0.52791 | 0.34907 | 0.91186 | 0.049696 | 0.96344 | 0.96344 | 0.94646 | 0.05354 | 0.12966 | 0.038838 | 6.1747 |  | 0.85564 | 0.11146 | 0.9671 | 0.16273 | 0.25098
|  |  |  | 0.169 |  | 0.00832
#DIV/0!
Polarização horizontal
[17 empty] | 0.96344 | 0.96344
Ar |  | Face plana | [6 empty] | Erros |  |  |  | Alterado | [7 empty] | Conservação da energia | [7 empty] | Compararação Ir/Ii etc.
n1 | 1.0003 | ângulo | Transmitido |  | Reflectido |  | It | Ir | Transmitan | reflectanc | It/Ii | Ir/Ii | Angulo t | Angulo I | It/Ii teori | Ir/Ii teori | T12 (0) | T21(0) | T12(θ) | R12(θ) | Erro 1 | Erro 2 | Et +Er | Ei | (Et+Er)/Ei | Erro |  |  | Ir/Ii -IR/II | It/Ii -IT/II
n2 | 1.4732 | 0 | 0.0435 | 0.2425 |  |  | 5.5575 | #DIV/0! | 0.025254 | #DIV/0! | 0.85669 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.92822 | 0.036558 | 0.96344 | 0.96344 | 0.96344 | 0.036558 | 0.086867 | #DIV/0! |  | 6.4871 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.071531
Polimero |  |  |  | 0.241 | [29 empty] | 0.061 | 0.202
|  | 5 | 0.0422 | 0.242 |  |  | 5.7227 | #DIV/0! | 0.026296 | #DIV/0! | 0.88217 | #DIV/0! | 0.059211 | 0.087266 | 0.92859 | 0.03618 | 0.96344 | 0.96344 | 0.96382 | 0.03618 | 0.091502 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.046417 |  |  |  |  | 0.206
|  |  |  | 0.241 | [29 empty] | 0.065 | 0.207
|  | 10 | 0.042 | 0.24 |  |  | 5.7143 | #DIV/0! | 0.026324 | #DIV/0! | 0.88086 | #DIV/0! | 0.11818 | 0.17453 | 0.92968 | 0.035042 | 0.96344 | 0.96344 | 0.96496 | 0.035042 | 0.091837 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.048818 |  |  |  |  | 0.212
|  |  |  | 0.24 | [29 empty] | 0.066 | 0.213
|  | 15 | 0.0421 | 0.238 |  |  | 5.6532 | #DIV/0! | 0.026048 | #DIV/0! | 0.87145 | #DIV/0! | 0.17665 | 0.2618 | 0.93152 | 0.033139 | 0.96344 | 0.96344 | 0.96686 | 0.033139 | 0.090893 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.060067 |  |  |  |  | 0.215
|  |  |  | 0.238 | [29 empty] | 0.067 | 0.215 | 0.068 | 0.008
|  | 20 | 0.0418 | 0.232 | 0.0418 | 0.00826 | 5.5502 | 0.19773 | 0.025726 | 0.0041854 | 0.85558 | 0.03048 | 0.23436 | 0.34907 | 0.93409 | 0.030463 | 0.96344 | 0.96344 | 0.96954 | 0.030463 | 0.090314 | 0.026289 | 5.9586 |  | 0.82569 | 0.08385 | 0.90954 |  | -1.7004e-05 | 0.078518 |  |  |  |  | 0.217 |  | 0.008
|  |  |  | 0.232 |  | 0.00827 | [27 empty] | 0.067 | 0.223 | 0.067 | 0.007
|  | 25 | 0.0412 | 0.23 | 0.0412 | 0.00752 | 5.5825 | 0.1824 | 0.026043 | 0.0041775 | 0.86055 | 0.028118 | 0.29104 | 0.43633 | 0.93741 | 0.027018 | 0.96344 | 0.96344 | 0.97298 | 0.027018 | 0.092021 | 0.026485 | 5.9768 |  | 0.82821 | 0.084321 | 0.91253 |  | 0.6724 | 0.076859 |  |  |  |  | 0.223 |  | 0.007
|  |  |  | 0.23 |  | 0.00751 | [27 empty] | 0.067 | 0.222 | 0.068 | 0.0063
|  | 30 | 0.0417 | 0.2308 | 0.0418 | 0.00623 | 5.536 | 0.14904 | 0.025699 | 0.0039894 | 0.85338 | 0.022975 | 0.34637 | 0.5236 | 0.94144 | 0.022834 | 0.96344 | 0.96344 | 0.97717 | 0.022834 | 0.090359 | 0.025706 | 5.8951 |  | 0.81689 | 0.083055 | 0.89994 |  | 0.61707 | 0.088067 |  |  |  |  | 0.223 |  | 0.0063
|  |  |  | 0.2309 |  | 0.00623 | [27 empty] | 0.05 | 0.173 | 0.05 | 0.0038
|  | 35 | 0.0419 | 0.2263 | 0.0419 | 0.0049 | 5.4081 | 0.11706 | 0.025124 | 0.0038522 | 0.83367 | 0.018046 | 0.40003 | 0.61087 | 0.9461 | 0.017996 | 0.96344 | 0.96344 | 0.982 | 0.017996 | 0.088402 | 0.025263 | 5.7304 |  | 0.79407 | 0.093101 | 0.88717 |  | 0.56341 | 0.11244 |  |  |  |  | 0.174 |  | 0.0038
|  |  |  | 0.2269 |  | 0.00491 | [27 empty] | 0.056 | 0.191 | 0.06 | 0.002
|  | 40 | 0.0413 | 0.2191 | 0.0414 | 0.00356 | 5.299 | 0.08599 | 0.024864 | 0.0037698 | 0.81685 | 0.013256 | 0.45164 | 0.69813 | 0.95121 | 0.012695 | 0.96344 | 0.96344 | 0.9873 | 0.012695 | 0.088366 | 0.025193 | 5.5861 |  | 0.77407 | 0.091442 | 0.86552 |  | 0.51181 | 0.13436 |  |  |  |  | 0.196 |  | 0.0032
|  |  |  | 0.2186 |  | 0.00356 | [27 empty] | 0.062 | 0.219 | 0.062 | 0.002
|  | 45 | 0.0415 | 0.217 | 0.0414 | 0.00219 | 5.2313 | 0.052899 | 0.024531 | 0.0036361 | 0.80641 | 0.0081544 | 0.50078 | 0.7854 | 0.95638 | 0.007326 | 0.96344 | 0.96344 | 0.99267 | 0.007326 | 0.087124 | 0.024793 | 5.4827 |  | 0.75975 | 0.089868 | 0.84962 |  | 0.46266 | 0.14997 |  |  |  |  | 0.213 |  | 0.002
|  |  |  | 0.2172 |  | 0.00219 | [27 empty] | 0.062 | 0.212 | 0.0623 | 0.00092
|  | 50 | 0.0417 | 0.2144 | 0.0415 | 0.00098 | 5.1427 | 0.023614 | 0.024115 | 0.0035095 | 0.79275 | 0.0036402 | 0.547 | 0.87266 | 0.96089 | 0.0026448 | 0.96344 | 0.96344 | 0.99736 | 0.0026448 | 0.085644 | 0.024381 | 5.3614 |  | 0.74294 | 0.088023 | 0.83097 |  | 0.41644 | 0.16814 |  |  |  |  | 0.213 |  | 0.00093
|  |  |  | 0.2145 |  | 0.00098 | [27 empty] | 0.065 | 0.215 | 0.065 | 0.00024
| * possivel instabilidade no feixe | 55 | 0.0423 | 0.2209 | 0.0427 | 0.00025 | 5.2234 | 0.0058548 | 0.024266 | 0.0033415 | 0.80519 | 0.00090252 | 0.58979 | 0.95993 | 0.96338 | 6.6901e-05 | 0.96344 | 0.96344 | 0.99993 | 6.6901e-05 | 0.085383 | 0.023488 | 5.4275 |  | 0.75209 | 0.088577 | 0.84067 |  | 0.37365 | 0.15818 |  |  |  |  | 0.216 |  | 0.00023
|  |  |  | 0.221 |  | 0.00025 | [27 empty] | 0.065 | 0.219 | 0.065 | 0.00069
|  | 60 | 0.0429 | 0.2222 | 0.0325 | 0.00052 | 5.1807 | 0.016 | 0.023926 | 0.0044317 | 0.7986 | 0.0024664 | 0.6286 | 1.0472 | 0.96132 | 0.0021983 | 0.96344 | 0.96344 | 0.9978 | 0.0021983 | 0.083691 | 0.031015 | 5.3932 |  | 0.74735 | 0.088762 | 0.83611 |  | 0.33484 | 0.16272 |  |  |  |  | 0.22 |  | 0.0007
|  |  |  | 0.2223 |  | 0.00052 | [27 empty] | 0.066 | 0.211 | 0.065 | 0.0035
|  | 65 | 0.0335 | 0.1528 | 0.0335 | 0.00272 | 4.5687 | 0.081194 | 0.024534 | 0.0045903 | 0.70426 | 0.012516 | 0.66285 | 1.1345 | 0.95013 | 0.013816 | 0.96344 | 0.96344 | 0.98618 | 0.013816 | 0.09804 | 0.031063 | 4.8232 |  | 0.66836 | 0.08627 | 0.75463 |  | 0.3006 | 0.24587 |  |  |  |  | 0.212 |  | 0.0035
|  |  |  | 0.1533 |  | 0.00272 | [27 empty] | 0.066 | 0.189 | 0.066 | 0.011
|  | 70 | 0.0334 | 0.141 | 0.0337 | 0.00883 | 4.2216 | 0.26202 | 0.02303 | 0.0053655 | 0.65076 | 0.04039 | 0.69194 | 1.2217 | 0.92134 | 0.043704 | 0.96344 | 0.96344 | 0.9563 | 0.043704 | 0.093137 | 0.033561 | 4.6438 |  | 0.64349 | 0.083219 | 0.72671 |  | 0.2715 | 0.27058 |  |  |  |  | 0.189 |  | 0.011
|  |  |  | 0.141 |  | 0.00883 | [27 empty] | 0.065 | 0.144 | 0.066 | 0.027
|  | 75 | 0.0336 | 0.102 | 0.0336 | 0.0214 | 3.0357 | 0.63586 | 0.017689 | 0.0070388 | 0.46796 | 0.098019 | 0.7153 | 1.309 | 0.85919 | 0.1082 | 0.96344 | 0.96344 | 0.8918 | 0.1082 | 0.074936 | 0.039224 | 3.7868 |  | 0.52474 | 0.069223 | 0.59396 |  | 0.24814 | 0.39124 |  |  |  |  | 0.144 |  | 0.027
|  |  |  | 0.102 |  | 0.02133 | [27 empty] | 0.065 | 0.086 | 0.064 | 0.058
|  | 80 | 0.0344 | 0.06255 | 0.0346 | 0.0489 | 1.8167 | 1.4118 | 0.012092 | 0.010275 | 0.28005 | 0.21764 | 0.73241 | 1.3963 | 0.73386 | 0.23829 | 0.96344 | 0.96344 | 0.76171 | 0.23829 | 0.055476 | 0.049304 | 3.2975 |  | 0.45694 | 0.059668 | 0.51661 |  | 0.23103 | 0.45381 |  |  |  |  | 0.086 |  | 0.058
|  |  |  | 0.06244 |  | 0.0488 | [27 empty] | 0.066 | 0.026 | 0.066 | 0.115
|  | 85 | 0.0348 | 0.02008 | 0.0343 | 0.01045 | 0.57687 | 0.30437 | 0.0065896 | 0.0054685 | 0.088925 | 0.046919 | 0.74286 | 1.4835 | 0.48707 | 0.49445 | 0.96344 | 0.96344 | 0.50555 | 0.49445 | 0.037024 | 0.033591 | 0.90313 |  | 0.12515 | 0.025176 | 0.15032 |  | 0.6724 | 0.45381 | dif max |  |  |  | 0.026 |  | 0.114
|  |  |  | 0.02007 |  | 0.01043
|  | face curva | [6 empty] | Erros |  |  |  | Alterado | [7 empty] | Conservação da energia | [6 empty] | Compararação Ir/Ii etc. | [6 empty] | 0.066 | 0.212
polimero |  | ângulo | Transmitido |  | Reflectido |  | It | Ir | Transmitan | reflectanc | It/Ii | Ir/Ii | Angulo t | Angulo I | It/Ii teori | Ir/Ii teori | T12 (0) | T21(0) | T12(θ) | R12(θ) | Erro 1 | Erro 2 | Et +Er | Ei | (Et+Er)/Ei | Erro |  | Ir/Ii -IR/II | It/Ii -IT/II | [6 empty] | 0.211
n1 | 1.4732 | 0 | 0.0325 | 0.17 |  |  | 5.2308 | #DIV/0! | 0.027947 | #DIV/0! | 0.80633 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.92822 | 0.033934 | 0.96344 | 0.96344 | 0.96344 | 0.036558 | 0.11124 | #DIV/0! |  | 6.4871 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0.067 | 0.218
n2 | 1.0003 |  |  | 0.17 | [31 empty] | 0.218
ar |  | 5 | 0.0333 | 0.1682 |  |  | 5.0511 | #DIV/0! | 0.026767 | #DIV/0! | 0.77862 | #DIV/0! | 0.12872 | 0.087266 | 0.92901 | 0.033169 | 0.96344 | 0.96344 | 0.96427 | 0.035734 | 0.10587 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0.067 | 0.221
|  |  |  | 0.1682 | [31 empty] | 0.22
|  | 10 | 0.0343 | 0.168 |  |  | 4.9125 | #DIV/0! | 0.025721 | #DIV/0! | 0.75727 | #DIV/0! | 0.25862 | 0.17453 | 0.93144 | 0.030837 | 0.96344 | 0.96344 | 0.96678 | 0.033221 | 0.10077 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0.067 | 0.224 | 0.067 | 0.0056
|  |  |  | 0.169 | [31 empty] | 0.225 |  | 0.00492
|  | 15 | 0.0351 | 0.173 |  |  | 4.9288 | #DIV/0! | 0.025466 | #DIV/0! | 0.75978 | #DIV/0! | 0.39108 | 0.2618 | 0.9356 | 0.026825 | 0.96344 | 0.96344 | 0.9711 | 0.028899 | 0.0987 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0.067 | 0.225 | 0.068 | 0.0032
|  |  |  | 0.173 | [31 empty] | 0.227 |  | 0.00316
|  | 20 | 0.0389 | 0.185 | 0.0396 | 0.00416 | 4.7815 | 0.10492 | 0.023489 | 0.0040101 | 0.73707 | 0.016174 | 0.52791 | 0.34907 | 0.94166 | 0.020987 | 0.96344 | 0.96344 | 0.97739 | 0.02261 | 0.087166 | 0.026577 | 5.0678 |  | 0.70226 | 0.073335 | 0.77559 | 0.20459 | 0.34506 | Média de diferenças até 40º |  |  |  |  | 0.066 | 0.225 | 0.066 | 0.0011
|  |  |  | 0.187 |  | 0.00415 | [29 empty] | 0.226 |  | 0.0011
|  | 25 | 0.0401 | 0.188 | 0.0405 | 0.0027 | 4.6883 | 0.066667 | 0.022737 | 0.0037704 | 0.7227 | 0.010277 | 0.67185 | 0.43633 | 0.94964 | 0.013294 | 0.96344 | 0.96344 | 0.98568 | 0.014322 | 0.083395 | 0.025514 | 4.9328 |  | 0.68355 | 0.071132 | 0.75468 | 0.0030174 | 0.43256 | [5 empty] | 0.065 | 0.205 | 0.066 | 0.00035
|  |  |  | 0.188 |  | 0.0027 | [29 empty] | 0.204 |  | 0.00035 | 1.0414
| * | 30 | 0.0403 | 0.174 | 0.0415 | 0.00109 | 4.3176 | 0.026265 | 0.021164 | 0.0035202 | 0.66557 | 0.0040488 | 0.82774 | 0.5236 | 0.95872 | 0.0045497 | 0.96344 | 0.96344 | 0.9951 | 0.0049016 | 0.078382 | 0.024413 | 4.5077 |  | 0.62464 | 0.065455 | 0.6901 | 0.00050095 | 0.52008 | [5 empty] | 0.066 | 0.155 | 0.066 | 0.015
|  |  |  | 0.174 |  | 0.00109 | [29 empty] | 0.154 |  | 0.016
| 0.70711 | 35 | 0.0415 | 0.191 | 0.0436 | 0.00027 | 4.6145 | 0.0061927 | 0.022041 | 0.0032742 | 0.71132 | 0.00095461 | 1.0061 | 0.61087 | 0.96308 | 0.00034529 | 0.96344 | 0.96344 | 0.99963 | 0.00037199 | 0.079692 | 0.023007 | 4.7957 |  | 0.66455 | 0.068713 | 0.73327 | -0.00060932 | 0.60759 | 0.03796 | [6 empty] | 0.065 | 0.204 | 1.0297
|  |  |  | 0.192 |  | 0.00027 | [31 empty] | 0.204 | #NUM!
|  | 40 | 0.0435 | 0.1549 | 0.0436 | 0.0264 | 3.5586 | 0.44759 | 0.017343 | 0.0050196 | 0.54857 | 0.068997 | 1.2428 | 0.69813 | 0.91019 | 0.051303 | 0.96344 | 0.96344 | 0.94473 | 0.05527 | 0.063892 | 0.028069 | 4.1412 |  | 0.57386 | 0.05979 | 0.63365 | -0.017694 | 0.69311 | Média de diferenças a partir 40º | [6 empty] | 0.067 | 0.205
|  |  |  | 0.1547 |  | 0.01263 | [31 empty] | 0.206
|  | 45 |  |  | 0.0436 | 0.1981 | #DIV/0! | 4.5367 | #DIV/0! | 0.021189 | #DIV/0! | 0.69934 | 1.5708 | 0.7854 | 4.917e-16 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 5.1036e-16 | 1 | #DIV/0! | 0.074962 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.22888 | 0.76421 | [7 empty] | 0.068 | 0.202 | 59.6695
[6 empty] | 0.1975 | [31 empty] | 0.201
|  | 50 |  |  | 0.0438 | 0.204 | #DIV/0! | 4.6575 | #DIV/0! | 0.021618 | #DIV/0! | 0.71796 | 1.5708 | 0.87266 | 5.4091e-16 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 5.6143e-16 | 1 | #DIV/0! | 0.075999 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.21026 | 0.85105 | [7 empty] | 0.068 | 0.199 | 59.6695
[6 empty] | 0.204 | [31 empty] | 0.198
|  | 55 |  |  | 0.046 | 0.2127 | #DIV/0! | 4.6228 | #DIV/0! | 0.020969 | #DIV/0! | 0.71261 | 1.5708 | 0.95993 | 6.0617e-16 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 6.2918e-16 | 1 | #DIV/0! | 0.071987 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.21561 | 0.93896 | 0.1812 | [6 empty] | 0.068 | 0.184 | 0
[6 empty] | 0.2126 | [31 empty] | 0.184
|  | 60 |  |  | 0.0436 | 0.2148 | #DIV/0! | 4.9255 | #DIV/0! | 0.022727 | #DIV/0! | 0.75926 | 1.5708 | 1.0472 | 6.9537e-16 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 7.2176e-16 | 1 | #DIV/0! | 0.07942 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.16896 | 1.0245 | [7 empty] | 0.067 | 0.187 | 0
[6 empty] | 0.2147 | [31 empty] | 0.187
|  | 65 |  |  | 0.044 | 0.2164 | #DIV/0! | 4.9102 | #DIV/0! | 0.022564 | #DIV/0! | 0.75692 | 1.5708 | 1.1345 | 8.227e-16 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 8.5392e-16 | 1 | #DIV/0! | 0.078525 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1713 | 1.1119 | [7 empty] | 0.067 | 0.199 | 0
[6 empty] | 0.2157 | [31 empty] | 0.2
|  | 70 |  |  | 0.0437 | 0.2203 | #DIV/0! | 5.0446 | #DIV/0! | 0.023172 | #DIV/0! | 0.77763 | 1.5708 | 1.2217 | 1.0166e-15 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 1.0551e-15 | 1 | #DIV/0! | 0.080602 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.15059 | 1.1986 | [7 empty] | 0.066 | 0.195 | 0
[6 empty] | 0.2206 | [31 empty] | 0.195
|  | 75 |  |  | 0.0427 | 0.2126 | #DIV/0! | 4.9824 | #DIV/0! | 0.023191 | #DIV/0! | 0.76805 | 1.5708 | 1.309 | 1.3434e-15 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 1.3943e-15 | 1 | #DIV/0! | 0.081762 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.16017 | 1.2858 | [7 empty] | 0.066 | 0.196
[6 empty] | 0.2129 | [31 empty] | 0.195
|  | 80 |  |  | 0.0423 | 0.2153 | #DIV/0! | 5.0887 | #DIV/0! | 0.023726 | #DIV/0! | 0.78442 | 1.5708 | 1.3963 | 2.0023e-15 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 2.0782e-15 | 1 | #DIV/0! | 0.08379 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1438 | 1.3725
0.2152
|  | 85 |  |  | 0.0424 | 0.1942 | #DIV/0! | 4.559 | #DIV/0! | 0.021579 | #DIV/0! | 0.70277 | 1.5708 | 1.4835 | 3.9893e-15 | 0.92822 | 0.96344 | 0.96344 | 4.1406e-15 | 1 | #DIV/0! | 0.077346 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.22888 | #DIV/0! | dif max
0.1924
aqui poe-se a referencia (ao contrario da posição em cima.
|  | polarização paralela |  | polarização paralela |  | P. perpendicular |  | P. perpendicular
[6 empty] | faceplana |  | face redonda
|  | 0.2269 | 0.035 | 0.2269 | 0.035 | 0.21 | 0.0291 | 0.208 | 0.0294
|  | 0.2272 |  | 0.2272 |  | 0.21 |  | 0.207
|  | Ii | 6.4871 | Ii | 6.4871 | Ii | 7.2165 | Ii | 7.0578
[7 empty] | 0.059163 |  | 0.11604
|  | Calculo do n do polimero - através do angulo de B. - usado para os ajustes | [7 empty] | angulo de brewster - angulo onde a intensidade é minima
Quando a radiação vem do meio menos refringente (ar)
[7 empty] | Erro A | 1111111 | 56.7667 |  | PERGUNTAR AO STOR ONDE SE MEDE
|  | tan(ang) = nvidro |  |  | angulo d b: | 56.7667 | por em graus | Erro n
[5 empty] | nvidro: | 1.5262 |  | 560709.6105
Quando a radiação vem do meio mais refringente (polimero)
[7 empty] | Erro A | 1111111 |  |  |  | quanto maior n, mais refringente é
|  | tan(ang) = nvidro |  |  | angulo d b: | 34.2 | por em graus | Erro n | 34.2
[5 empty] | nvidro: | 1.4715 |  | 819226.5464
[5 empty] | Nvidro médio |  | 1.4988
[5 empty] | 1 | 60
|  |  |  | x | 0.76667 | 46
|  |  |  | X= | 0.2 | 12
Angulo de reflecção total
|  | Angulo |  | n polimero |  | Erro n |  |  | Erro Angulo
|  | 42.7 |  | 1.475 |  | 89.0282 |  |  | 111
n
|  | n |  | Erro n
|  | 1.4732 |  | 409657.7873

## Fresnel desviado à Doppler
Polarização vertical
[13 empty] | lt | intensidade transmitida
[13 empty] | lr | intensidade reflectida
[13 empty] | li | intensidade transmitida
|  | referencia | primeira e segunda medida |  |  | it - media consoante a referencia, vai cortar na divisão.
| Face Plana | [8 empty] | transmitancia | reflectancia
angulo - valor da diferença entre a normal e angulo de incidencia | ângulo | Transmitido |  | Reflectido |  | It | Ir |  | ângulo | It/Ii | Ir/Ii | [9 empty] | exemplo outros grupos
| 5 | 0.0277 | 0.172 | 0 | 0 | 6.1733 | #DIV/0! |  | 5 | 0.85544 | #DIV/0! |  | li - mede-se com a referencia, dai medir it e ir com base na mesma referencia.
|  |  | 0.17 |  | 0 | [7 empty] | li - ta no fim. O valor é fixo para as diferentes sequencias, mas diferente para diferentes polarizações | [7 empty] | ângulo | Transmitido |  | Reflectido
| 10 | 0.0276 | 0.173 | 0 | 0 | 6.2862 | #DIV/0! |  | 10 | 0.87109 | #DIV/0! | [9 empty] | 5 | 0.0268 | 0.186
|  |  | 0.174 |  | 0 | [17 empty] | 0.188
| 15 | 0.0276 | 0.174 | 0 | 0 | 6.3406 | #DIV/0! |  | 15 | 0.87862 | #DIV/0! | [9 empty] | 10 | 0.031 | 0.234
|  |  | 0.176 |  | 0 | [17 empty] | 0.206
| 20 | 0.0288 | 0.17 | 0.0362 | 0.01093 | 5.8507 | 0.30083 |  | 20 | 0.81074 | 0.041686 | [9 empty] | 15 | 0.027 | 0.186
|  |  | 0.167 |  | 0.01085 | [17 empty] | 0.188
| 25 | 0.0302 | 0.173 | 0.0288 | 0.00916 | 5.6954 | 0.31736 |  | 25 | 0.78921 | 0.043977 | [9 empty] | 20 | 0.034 | 0.218 | 0.0284 | 0.0085
|  |  | 0.171 |  | 0.00912 | [17 empty] | 0.204 |  | 0.0084
| 30 | 0.0294 | 0.172 | 0.0294 | 0.01004 | 5.8333 | 0.34133 |  | 30 | 0.80833 | 0.047298 | [9 empty] | 25 | 0.029 | 0.179 | 0.0295 | 0.0094
|  |  | 0.171 |  | 0.01003 | [17 empty] | 0.181 |  | 0.0093
| 35 | 0.0324 | 0.178 | 0.0291 | 0.01223 | 5.463 | 0.41959 |  | 35 | 0.75701 | 0.058143 | [9 empty] | 30 | 0.0373 | 0.232 | 0.03 | 0.0112
|  |  | 0.176 |  | 0.01219 | [17 empty] | 0.216 |  | 0.0107
| 40 | 0.0295 | 0.165 | 0.0293 | 0.0142 | 5.5763 | 0.48464 |  | 40 | 0.77271 | 0.067157 | [9 empty] | 35 | 0.0291 | 0.172 | 0.029 | 0.0123
|  |  | 0.164 |  | 0.0142 | [17 empty] | 0.173 |  | 0.0123
| 45 | 0.0347 | 0.198 | 0.0296 | 0.0177 | 5.6916 | 0.59324 |  | 45 | 0.7887 | 0.082207 | [9 empty] | 40 | 0.037 | 0.227 | 0.03 | 0.016
|  |  | 0.197 |  | 0.01742 | [17 empty] | 0.218 |  | 0.015
| 50 | 0.0292 | 0.153 | 0.0381 | 0.02708 | 5.2226 | 0.7378 |  | 50 | 0.7237 | 0.10224 | [9 empty] | 45 | 0.029 | 0.169 | 0.028 | 0.0176
|  |  | 0.152 |  | 0.02914 | [17 empty] | 0.169 |  | 0.0175
| 55 | 0.0344 | 0.183 | 0.0293 | 0.02708 | 5.2326 | 0.92355 |  | 55 | 0.72508 | 0.12798 | [9 empty] | 50 | 0.036 | 0.209 | 0.0337 | 0.0253
|  |  | 0.177 |  | 0.02704 | [17 empty] | 0.204 |  | 0.0248
| 60 | 0.0296 | 0.146 | 0.0295 | 0.03578 | 4.9324 | 1.2108 |  | 60 | 0.68349 | 0.16779 | [9 empty] | 55 | 0.0287 | 0.153 | 0.0285 | 0.0273
|  |  | 0.146 |  | 0.03566 | [17 empty] | 0.152 |  | 0.0276
* | 65 | 0.0289 | 0.13 | 0.0379 | 0.0623 | 4.481 | 1.6398 |  | 65 | 0.62093 | 0.22724 | [9 empty] | 60 | 0.029 | 0.149 | 0.0292 | 0.0362
|  |  | 0.129 |  | 0.062 | [17 empty] | 0.151 |  | 0.0363
| 70 | 0.0348 | 0.124 | 0.0309 | 0.0657 | 3.5489 | 2.1181 |  | 70 | 0.49177 | 0.29351 | [9 empty] | 65 | 0.038 | 0.175 | 0.037 | 0.058
|  |  | 0.123 |  | 0.0652 | [17 empty] | 0.172 |  | 0.055
* | 75 | 0.0296 | 0.0756 | 0.0298 | 0.0834 | 2.5659 | 2.807 |  | 75 | 0.35556 | 0.38898 | [9 empty] | 70 | 0.0308 | 0.112 | 0.0301 | 0.0598
|  |  | 0.0763 |  | 0.0839 | [17 empty] | 0.1103 |  | 0.0601
* | 80 | 0.038 | 0.0557 | 0.0369 | 0.142 | 1.4697 | 3.8347 |  | 80 | 0.20366 | 0.53138 | [9 empty] | 75 | 0.0305 | 0.0725 | 0.0302 | 0.0805
|  |  | 0.056 |  | 0.141 | [17 empty] | 0.0726 |  | 0.0797
* | 85 | 0.0293 | 0.0116 | 0.0294 | 0.147 | 0.40102 | 5 |  | 85 | 0.05557 | 0.69286 | [9 empty] | 80 | 0.0295 | 0.0391 | 0.0293 | 0.1443
|  |  | 0.0119 |  | 0.147 | [17 empty] | 0.039 |  | 0.1451
[21 empty] | 85 | 0.0373 | 0.0131 | 0.033 | 0.159
[23 empty] | 0.0138 |  | 0.152
| Face Redonda | [6 empty] | * | [7 empty] | 0.038 | 0.246
| ângulo | Transmitido |  | Reflectido |  | It | Ir |  | ângulo | It/Ii | Ir/Ii | [5 empty] | 0.243
| 5 | 0.6314 | 0.196 | 0 | 0 | 0.30884 | #DIV/0! |  | 5 | 0.043758 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.0372 | 0.235
|  |  | 0.194 |  | 0 | [11 empty] | 0.229
| 10 | 0.0337 | 0.191 | 0 | 0 | 5.6528 | #DIV/0! |  | 10 | 0.80093 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.035 | 0.214
|  |  | 0.19 |  | 0 | [11 empty] | 0.209
| 15 | 0.0319 | 0.204 | 0 | 0 | 6.395 | #DIV/0! |  | 15 | 0.90608 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.033 | 0.205 | 0.0317 | 0.0091
|  |  | 0.204 |  | 0 | [11 empty] | 0.195 |  | 0.009
| 20 | 0.0304 | 0.185 | 0 | 0 | 6.0691 | #DIV/0! |  | 20 | 0.85991 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.0309 | 0.18 | 0.0302 | 0.0102
|  |  | 0.184 |  | 0 | [11 empty] | 0.179 |  | 0.0101
| 25 | 0.0292 | 0.158 | 0.0291 | 0.01073 | 5.411 | 0.36838 |  | 25 | 0.76666 | 0.052195 |  |  |  |  | 0.0308 | 0.171 | 0.031 | 0.016
|  |  | 0.158 |  | 0.01071 | [11 empty] | 0.172 |  | 0.016
| 30 | 0.0292 | 0.1545 | 0.0289 | 0.0152 | 5.2928 | 0.52491 |  | 30 | 0.74992 | 0.074373 |  |  |  |  | 0.0305 | 0.154 | 0.0305 | 0.0253
|  |  | 0.1546 |  | 0.01514 | [11 empty] | 0.155 |  | 0.0254
| 35 | 0.0291 | 0.1397 | 0.0288 | 0.02536 | 4.8041 | 0.88056 |  | 35 | 0.68068 | 0.12476 |  |  |  |  | 0.03088 | 0.1408 | 0.037 | 0.0651
|  |  | 0.1399 |  | 0.02536 | [11 empty] | 0.1385 |  | 0.065
* a partir daqui deve não há refracção | 40 | 0.0291 | 0.085 | 0.0292 | 0.0583 | 2.9278 | 1.9949 |  | 40 | 0.41484 | 0.28265 | [6 empty] | 0.031 | 0.169
|  |  | 0.0854 |  | 0.0582 | [13 empty] | 0.17
| 45 | 0 | 0 | 0.0293 | 0.1639 | #DIV/0! | 5.599 |  | 45 | #DIV/0! | 0.7933 | Reflecção total algures praqui | [5 empty] | 0.0329 | 0.164
|  |  | 0 |  | 0.1642 | [13 empty] | 0.166
| 50 | 0 | 0 | 0.0296 | 0.16312 | #DIV/0! | 5.5106 |  | 50 | #DIV/0! | 0.78078 | [6 empty] | 0.0341 | 0.167
|  |  | 0 |  | 0.16311 | [13 empty] | 0.164
| 55 | 0 | 0 | 0.0297 | 0.1739 | #DIV/0! | 5.8519 |  | 55 | #DIV/0! | 0.82913 | [6 empty] | 0.0333 | 0.161
|  |  | 0 |  | 0.1737 | [13 empty] | 0.16
| 60 | 0 | 0 | 0.0295 | 0.171 | #DIV/0! | 5.7966 |  | 60 | #DIV/0! | 0.8213 | [6 empty] | 0.0346 | 0.15
|  |  | 0 |  | 0.171 | [13 empty] | 0.148
| 65 | 0 | 0 | 0.0296 | 0.17 | #DIV/0! | 5.7601 |  | 65 | #DIV/0! | 0.81613 | [6 empty] | 0.0338 | 0.149
|  |  | 0 |  | 0.171 | [13 empty] | 0.148
| 70 | 0 | 0 | 0.0297 | 0.1745 | #DIV/0! | 5.8737 |  | 70 | #DIV/0! | 0.83223 | [6 empty] | 0.0357 | 0.212
|  |  | 0 |  | 0.1744 | [13 empty] | 0.213
| 75 | 0 | 0 | 0.0297 | 0.1634 | #DIV/0! | 5.5118 |  | 75 | #DIV/0! | 0.78095 | [6 empty] | 0.043 | 0.215
|  |  | 0 |  | 0.164 | [13 empty] | 0.216
| 80 | 0 | 0 | 0.0297 | 0.1682 | #DIV/0! | 5.6431 |  | 80 | #DIV/0! | 0.79955 | [6 empty] | 0.043 | 0.201
|  |  | 0 |  | 0.167 | [13 empty] | 0.199
| 85 | 0 | 0 | 0.0298 | 0.16 | #DIV/0! | 5.4027 |  | 85 | #DIV/0! | 0.76549
|  |  | 0 |  | 0.162
Polarização horizontal
Face plana
| ângulo | Transmitido |  | Reflectido |  | It | Ir |  | ângulo | It/Ii | Ir/Ii
| 5 | 0.0435 | 0.2425 |  |  | 5.5575 | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.061 | 0.202
|  |  | 0.241 | [13 empty] | 0.206
| 10 | 0.0422 | 0.242 |  |  | 5.7227 | #DIV/0! |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.065 | 0.207
|  |  | 0.241 | [13 empty] | 0.212
| 15 | 0.042 | 0.24 |  |  | 5.7143 | #DIV/0! |  | 15 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.066 | 0.213
|  |  | 0.24 | [13 empty] | 0.215
| 20 | 0.0421 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 20 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.067 | 0.215 | 0.068 | 0.008
[17 empty] | 0.217 |  | 0.008
| 25 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 25 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.067 | 0.223 | 0.067 | 0.007
[17 empty] | 0.223 |  | 0.007
| 30 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.067 | 0.222 | 0.068 | 0.0063
[17 empty] | 0.223 |  | 0.0063
| 35 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 35 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.05 | 0.173 | 0.05 | 0.0038
[17 empty] | 0.174 |  | 0.0038
| 40 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 40 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.056 | 0.191 | 0.06 | 0.002
[17 empty] | 0.196 |  | 0.0032
| 45 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 45 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.062 | 0.219 | 0.062 | 0.002
[17 empty] | 0.213 |  | 0.002
| 50 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.062 | 0.212 | 0.0623 | 0.00092
[17 empty] | 0.213 |  | 0.00093
| 55 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 55 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.065 | 0.215 | 0.065 | 0.00024
[17 empty] | 0.216 |  | 0.00023
* possivel instabilidade no feixe | 60 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 60 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.065 | 0.219 | 0.065 | 0.00069
[17 empty] | 0.22 |  | 0.0007
| 65 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 65 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.066 | 0.211 | 0.065 | 0.0035
[17 empty] | 0.212 |  | 0.0035
| 70 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 70 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.066 | 0.189 | 0.066 | 0.011
[17 empty] | 0.189 |  | 0.011
| 75 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 75 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.065 | 0.144 | 0.066 | 0.027
[17 empty] | 0.144 |  | 0.027
| 80 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 80 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.065 | 0.086 | 0.064 | 0.058
[17 empty] | 0.086 |  | 0.058
| 85 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 85 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.066 | 0.026 | 0.066 | 0.115
[17 empty] | 0.026 |  | 0.114
| face curva | [13 empty] | 0.066 | 0.212
| ângulo | Transmitido |  | Reflectido |  | It | Ir |  | ângulo | It/Ii | Ir/Ii |  |  |  |  | 0.211
| 5 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.067 | 0.218
0.218
| 10 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.067 | 0.221
0.22
| 15 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 15 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.067 | 0.224 | 0.067 | 0.0056
[16 empty] | 0.225 |  | 0.00492
| 20 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 20 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.067 | 0.225 | 0.068 | 0.0032
[16 empty] | 0.227 |  | 0.00316
| 25 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 25 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.066 | 0.225 | 0.066 | 0.0011
[16 empty] | 0.226 |  | 0.0011
| 30 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.065 | 0.205 | 0.066 | 0.00035
[16 empty] | 0.204 |  | 0.00035
* | 35 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 35 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.066 | 0.155 | 0.066 | 0.015
[16 empty] | 0.154 |  | 0.016
| 40 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 40 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0.065 | 0.204
0.204
| 45 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 45 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0.067 | 0.205
0.206
| 50 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0.068 | 0.202
0.201
| 55 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 55 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0.068 | 0.199
0.198
| 60 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 60 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0.068 | 0.184
0.184
| 65 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 65 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0.067 | 0.187
0.187
| 70 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 70 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0.067 | 0.199
0.2
| 75 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 75 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0.066 | 0.195
0.195
| 80 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 80 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0.066 | 0.196
0.195
| 85 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 85 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | aqui poe-se a referencia (ao contrario da posição em cima. | [12 empty] | polarização paralela |  |  |  | P. perpendicular
| polarização paralela |  |  |  | P. perpendicular |  | P. perpendicular
[5 empty] | faceplana |  | face redonda | [7 empty] | 0.192 | 0.052 |  |  | 0.252 | 0.058
[5 empty] | 0.21 | 0.0291 | 0.208 | 0.0294 | [6 empty] | 0.191 |  |  |  | 0.252
[5 empty] | 0.21 |  | 0.207
[15 empty] | Ii | 3.6827 |  |  | Ii | 4.3448
| Ii | #DIV/0! |  |  | Ii | 7.2165 | Ii | 7.0578
| Calculo do n do polimero - através de do angulo de B. - usado para os ajustes | [7 empty] | angulo de brewster - angulo onde a intensidade é minima
Quando a radiação vem do meio mais refringente (polimero)
PERGUNTAR AO STOR ONDE SE MEDE
| tan(ang) = nvidro |  |  | angulo d b: |  | por em graus
|  |  |  | nvidro: | 0
Quando a radiação vem do meio menos refringente (ar)
quanto maior n, mais refringente é
| tan(ang) = nvidro |  |  | angulo d b: |  | por em graus
|  |  |  | nvidro: | #DIV/0!

## Relatório de Compatibilidade
Relatório de Compatibilidade para TFE2003.xls
Executar em 16-05-2010 17:42
As seguintes funcionalidades neste livro não são suportadas por versões anteriores do Excel. Estas funcionalidades poderão ser perdidas ou anuladas quando guardar o livro num formato de ficheiro anterior.
Perda mínima de fidelidade | N.º de ocorrências
Algumas células ou estilos neste livro contêm formatação não suportada pelo formato de ficheiro seleccionado. Estes formatos serão convertidos no formato mais aproximado disponível. | 22